附件2：

大学物理实验中心建设项目采购参数

| 序号 | 实验名称 | 仪器设备 | 参数 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛顿环、劈尖干涉实验 | 1、数字化牛顿环实验仪（含牛顿环、劈尖、光源、电源等） | 可测内容:(1)观察等厚干涉现象;(2)测定平凸透镜的球面半径；(3)测定平凹透镜的球面半径;(4)测定非球面透镜的曲率半径;(5)观察劈尖干涉现象。 1、CCD高清摄像头（1080p）、配备HDMI、USB等接口，可连显示器及电脑 2、配10寸以上高清显示器 3、放大倍数20-135倍，可自动调节亮度、对比度等 4、配计算机测量软件或接显示器直接测量，测量精度0.0001mm 5、底座移动范围：±12.5mmmm，精度：0.001mm 6、低压钠灯含电源 | BZXW-7 | 32 |
| 2 | 旋光效应 | - 1、旋光溶液浓度测量仪（含旋光试管、光源、电源等）； | - 旋光度测量范围：-180°~180°； - 仪器光源：589.3nm - 度盘格值：1° - 度盘游标读数值：0.05° - 放大镜放大倍数：4倍 - 试管长度：10cm\20cm（4） - 电源：钠灯镇流器 - 尺寸仪器:540mm x220mm×380mm - 净重：5kg | BZXG-3 | 32 |

备注：所有设备除以上规格要求，还需满足如下补充要求：

1、该项目对供货商有严格的时间要求，所有设备必须2026年8月28日之前到货。

2、该项目为交钥匙工程，所有设备报价包括但不限于附属设备及耗材等，如涉及水电气改造较大，需在应标时告知，如未告知则视为包含在报价中；

3、	所有产品需提供产品手册、操作手册、培训手册等基础文档，包含（不限于）所列举的设备教学实验项目的教学文档。

4、	投标厂商需提供不少于三年的产品保修期。

5、以上设备除指定型号外，其他均需国家知名品牌商生产的设备。

6、以上实验名称涉及设备存放地点为我校仙林校区（南京市栖霞区文澜路89号）。