附件3：

实验楼C101、102、103、106、205、206

实验楼B203、204装修工程项目材料明细

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	一
	实验C206
	
	
	

	1
	拆除原吊顶灯日光灯
	套
	9
	含脚手架搭设

	2
	更换600*600LED平板吊顶灯
	套
	9
	含 所有材料、辅材及人工安装、 

	3
	墙面油漆出新
	㎡
	92
	含原材料、铲腐烂墙面修复、人工费

	4
	更换窗帘 4套加2倍折叠
	M
	17.6
	含原材料、辅材及安装、第二次搬运

	5
	五孔插座安装
	套
	18
	含电源线、套管原材料、辅材及安装、第二次搬运

	6
	拆除原防盗门、重新打墙移装
	套
	1
	含安装及垃圾清理外运

	7
	静电地面下面墙体维修
	项
	1
	含原材料、铲腐烂墙面修复、人工费

	二
	实验C205
	
	
	

	1
	拆除原吊顶灯日光灯
	套
	20
	含脚手架搭设

	2
	更换600*600LED平板吊顶灯
	套
	20
	含 所有材料、辅材及人工安装、 

	3
	墙面油漆出新
	㎡
	152
	含原材料、铲腐烂墙面修复、人工费

	4
	更换窗帘 4套加2倍折叠
	M
	17.6
	含原材料、辅材及安装、第二次搬运

	5
	五孔插座安装
	套
	25
	含电源线、套管原材料、辅材及安装、第二次搬运

	三
	实验C101、102
	
	
	

	1
	拆除原吊顶灯日光灯
	套
	20
	含脚手架搭设

	2
	更换600*600LED平板吊顶灯
	套
	20
	含 所有材料、辅材及人工安装、 

	3
	墙面油漆出新
	㎡
	230
	含原材料、铲腐烂墙面修复、人工费

	4
	地坪做油漆地面
	㎡
	144
	含原材料、打磨除去原地面油漆、重新做地面油漆人工费

	5
	更换窗帘 4套加2倍折叠
	M
	17.6
	含原材料、辅材及安装、第二次搬运

	6
	五孔插座安装
	套
	50
	含电源线、套管原材料、辅材及安装、第二次搬运

	四
	实验C103
	
	
	

	1
	拆除原吊顶灯日光灯
	套
	20
	含脚手架搭设

	2
	更换600*600LED平板吊顶灯
	套
	20
	含 所有材料、辅材及人工安装、 

	3
	墙面油漆出新
	㎡
	138
	含原材料、铲腐烂墙面修复、人工费

	4
	地坪做油漆地面
	㎡
	128
	含原材料、打磨除去原地面油漆、重新做地面油漆人工费

	5
	五孔插座安装
	套
	20
	含电源线、套管原材料、辅材及安装

	6
	桌面插座安装
	套
	130
	含电源线、套管原材料、辅材及安装、第二次搬运

	7
	更换窗帘 4套加2倍折叠
	M
	17.6
	含原材料、辅材及安装、第二次搬运

	五
	实验C106
	
	
	

	1
	拆除原吊顶灯日光灯
	套
	10
	含脚手架搭设

	2
	更换600*600LED平板吊顶灯
	套
	10
	含 所有材料、辅材及人工安装、 

	3
	墙面油漆出新
	㎡
	112
	含原材料、铲腐烂墙面修复、人工费

	4
	五孔插座安装
	套
	20
	含电源线、套管原材料、辅材及安装

	5
	桌面插座安装
	套
	80
	含电源线、套管原材料、辅材及安装、第二次搬运

	6
	更换窗帘 2套加2倍折叠
	M
	8.8
	含原材料、辅材及安装、第二次搬运

	六
	实验B203、204
	
	
	

	1
	拆除原吊顶灯日光灯
	套
	30
	含脚手架搭设

	2
	更换600*600LED平板吊顶灯
	套
	30
	含 所有材料、辅材及人工安装、 

	3
	墙面油漆出新
	㎡
	232
	含原材料、铲腐烂墙面修复、人工费

	4
	拆除原静电地板
	㎡
	96
	含清理外运

	5
	原静电地板更换为塑胶地面
	㎡
	192
	含 所有材料、辅材及人工安装、 

	6
	五孔插座安装
	套
	40
	含电源线、套管原材料、辅材及安装

	7
	桌面插座安装
	套
	180
	含电源线、套管原材料、辅材及安装、第二次搬运

	8
	开门洞加做门套2.2M*2.2M
	套
	1
	含开门洞、粉刷修复、门套制作安装、垃圾清理外运


