计算机与人工智能学院实验室建设项目采购参数

该项目为我校计算机与人工智能学院数字影像综合实验室建设项目采购，具体招标技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、专业摄影棚系统 |  |  |  |
| 1 | 单反相机 | 1、传感器尺寸：APS画幅 2、传感器类型：CMOS 3、接口：NFC；HDMI；Wi-Fi；蓝牙 4、有效像素：3250万 5、取景器类型：光学取景器 6、液晶屏类型：旋转屏；触摸屏 7、取景器拍摄：1/8000至30秒（总快门速度范围，可用范围随拍摄模式各异）、B门、闪光同步速度1/250秒 8、实时显示拍摄：1/16000至30秒（总快门速度范围，可用范围随拍摄模式各异，1/16000至1/10000秒为设置电子快门时可用），B门，闪光同步速度1/250秒 | 5 |
| 2 | 高速存储卡 | 256G相机专用存储卡 | 5 |
| 3 | 镜头 | 18-200镜头 | 5 |
| 4 | 相机三脚架 | 材质：铝合金 云台类型：三维云台 展开高度：1-5-1.6米 带蓝牙手机自拍遥控器及手机支架 | 5 |
| 5 | 碳纤维滑轨 | 60cm手动静音轴承碳纤维轨道、铝合金滑块、铝合金支撑脚、液压云台 | 3 |
| 6 | 三轴防抖专业手持云台稳定器 | 手持云台稳定器 单反微单相机拍摄支架 三轴防抖专业手持云台稳定器 RS 4标准版【含提壶手柄等2件】 | 4 |
| 7 | 拍摄地铺轨道车 | 可拆卸便携套装 4直3弯1车7.2米 | 1 |
| 8 | 4K肩扛式摄录一体机 | 1.图像传感器:1.0 英寸 MOS 传感器 2.LCD 显示器：3.5 英寸宽幅液晶显示器 3.有效像素数:1503 万像素 4.宽容度:13 档（V-Log） 5.F 值：F2.8 ― 4.5 6.光学变焦（倍数）：20 倍 7.对焦：自动/手动 8.焦距：8.8 ― 176 毫米 9.35 毫米相机等效值：24.5 ― 490 毫米 10.滤镜直径：67 mm 11.视频输出：HDMI 12.录制媒介SDHC/SDXC 存储卡，兼容 UHS-I 13.录制格式MOV、MP4、AVCHD | 1 |
| 9 | 嵌入式智能提词器 | 内嵌电脑双镜像智能提词器，采用企业级高效内嵌微型主机，采用ATX系列主板，INTEL专业cpu，4g内存，128g高速msata企业版硬盘，自带集成镜像模式，广泛支持图片、视频、网页、ppt、word等格式，实现所见即所得。 搭配提词器专用无线遥控器，可轻松控制文稿的暂停与播放。操作简单，整体模块化设计，使用方便. 1. 文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版。（提供本功能具有CMA或CNAS的权威机构出具检测报告复印件加盖厂家公章） 2.提词器文稿屏亮度为250cd/m²，拥有一个hdmi接口，可以输出提词器文稿屏画面至导播间监看。 3. *提词器软件自带镜像功能、男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。支持滚动速度任意调整；字号、字体任意设置，字色、背景色任意搭配等功能。 4. 提词器单面反光玻璃支架为铝型材数控加工支架，遮光罩为一次模压成型工程环保塑壳，重量轻，结构不变形，提词器显示屏可进行前后滑动 5. 提词器三脚架：带水平调整仪和伸缩手柄,液压云台,延伸高度可调,俯仰摇移可调,平稳顺滑的操控,动态平稳,承重10Kg,含万向脚轮,带自锁。支撑高度1.2—2.2M可调节 6.*为保证产品质量，提词器需提供具有CMA或CNAS的权威机构出具检测报告复印件并加盖厂家公章 | 1 |
| 10 | 无线话筒（带领夹） | 1、 接收机 工作频率：UHF 640-690MHz 信道数量：200 频率生成方式：PLL锁相环频率合成 接收方式：超外差二次变频 导频方式：数字导频 接收灵敏度：-96dBm 音频响应：30Hz-18KHz 谐波失真：≤0.5% 音频输出方式：平衡、非平衡 音频输出阻抗：600Ω±10% 综合失真度：＜0.5% @1KHz 功耗：≤10W 2、发射机 工作电源：2 * AA（1.2V或1.5V） 工作频率：640-690MHz 频率稳定度：±1 ppm 最大发射功率：10dBm 频率生成方式：PLL锁相环频率合成 话筒类型：高保真动圈式 话筒灵敏度：-53dB @ 1KHz 频率响应：30Hz-18KHz 拾音极性：心型指向性 拾音方式：动圈式 工作电流：100mA 3、腰包 工作电源：两节AA电池或镍氢充电电池 电池使用时间：8小时 工作频率：640-690MHz 最大发射功率：10 dBm 音频频率响应：60 ~ 20 KHz | 2 |
| 11 | 调音台 | 话筒：2 线路输入：2个单声道，2个立体声 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.01%@+8dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：6通道：单声道：2；立体声：2 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 幻象电源电压：+48V 电源适配器：DC12 V/1.0A | 1 |
| 12 | 监听耳机 | 佩戴方式：头戴式； 耳机类型：动圈耳机； 插头/接口：3.5mm/6.3mm 单元直径：50mm； 频率范围：10-25000Hz 阻抗：32欧姆； 灵敏度：101±3dB | 1 |
| 13 | 监听音箱 | 声道 2.0 类型 多媒体音箱 理论功率 RMS 8W×2 （@fo=1kHz, THD=10%） 阻抗 20k欧姆 信噪比 ≥80dB(A计权) 灵敏度 360mV 防磁功能 支持 音箱控制 音量, 超低音旋钮调节 | 1 |
| 14 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸23.8英寸 最佳分辨率1920x1080 屏幕比例16:9（宽屏） 高清标准1080p（全高清） 支持HDMI接口 | 1 |
| 15 | 电动背景轴 | 电源：AC90-265V 功能按键：上、下 背景高度：3米 控制方式：无线遥控 背景数量：1/2/3/4副 背景类型：蓝抠像、绿抠像及实景 特点：不锈钢金属管制,优质钢板机身,采用LCD液晶屏遥控器控制 | 1 |
| 16 | 操作台 | 定制 | 1 |
| 二、大屏显示系统 |  |  |  |
| 1 | 交互平板 | - 屏体及触控技术要求 ★1.智能交互平板显示尺寸≥98英寸，分辨率：3840*2160 ，采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线。平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章) 二、功能要求 1.智能交互平板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） 2.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 3.智能交互平板在任意通道、画面和软件所在显示内容下均支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 4.依据GB 21520-2023标准，能效等级达到1级（需提供节能证书能效等级体现并加盖公章）。 5.前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°。 6.智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 三、教学要求 1.智能交互平板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路全功能的Type-C接口（全功能接口具备音频、4K视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据）。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章， - 智能交互平板具有笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。 3.智能交互平板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章，要求提供检测报告编号在全国认证认。 4.智能交互平板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥8G，存储≥64G。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章) 5.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。 6.智能交互平板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 7.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。 - 8.内置模块化电脑，配置要求：Intel i5;内存:8G ;硬盘:512G高速固态;高性能显卡。 | 1 |
| 2 | 安装辅材 | 大屏配套的支架及相关线缆的布线 | 1 |
| 三、可交互墙面系统 |  |  |  |
| 1 | 投影机 | ▲1、亮度≥5800流明，对比度≥5000000:1 ▲2、采用激光光源，光源寿命≥30000小时 ▲3、标准分辨率≥WXGA(1280x800) ▲4、投影机镜头投射比≤0.44 5、输入接口不少于: HDMI*2/VGA*1/USB-B*1/ USB-A*1 ▲6、投影机具有多点校正功能 7、输出接口不少于: VGA*1/Audio out音频输出（3.5mini jack）*1 8、内置扬声器功率≥1*16W 9、控制接口: RJ45*1/RS232*1 10、投影机具有风冷降温系统，提供相关说明文件。 11、投影机具有低噪音工作系统，提供相关证明文件。 12、投影机具有多向吹风除尘散热装置，提供相关证明文件。 | 2 |
| 2 | 控制主机 | 硬件规格参数： 运行电压: 100-240V, 50-60Hz 操作系统: Windows 10 Embedded CPU处理器: Intel 酷睿 i7-12代及12代以上 6核12线程 睿频 4.5HZ 系统内存: RECC 16GB RAM 系统硬盘：NVME M.2 ≥ 480G 独立高性能显卡：P2000， 含鼠标键盘，锁频转接头(DP转HDMI)，23寸显示器 | 1 |
| 3 | 人机互动控制系统 | 互动模式：同时多人多点，无先后，帧率60 FPS ，同时1296点。检测算法：自由设置平滑及降噪算法，识别准确无误点，可自由设置灵敏度以适应多数硬件环境。响应时间：<15毫秒的光量校正，互动校准无漂移。互动内容分辨率： 1024 x 768、2048 x 768、3072 x 768、4096 x 768、2048 x 1536 ，更多分辨率可以定制。模板界面：可方便快捷的更换互动元素。操作系统：Windows xp 32bit/64bit Windows 7 32bit/64bit。显示支持：支持所有的投影机，液晶屏，LED大屏幕，等离子，数字视频墙等，提供不少于15个专业的徒工训练的课程设计与执行训练任务。 | 1 |
| 4 | 人体感应控制器 | 360 度全方位扫描测距， 测距误差小，测距稳定性好，精度高，测距范围广，不低于 16m 抗环境光干扰能力强，工业级无刷电机驱动，性能稳定 激光功率满足 Class I 级别的激光器安全标准 360 度全方位扫描，5-12Hz 自适应扫描频率（支持定制） 光磁融合技术实现无线通信、无线供电 高速测距，测距频率可达 9000hz12M测距范围 6-12HZ扫描频率 360度扫描角度 ±20MM测距精度，提供胸痛对接代码。 | 1 |
| 5 | 专业融合系统 | 1：通道模式，支持M*N，标准分辨率1024*768~7680*7680，可自定义任意分辨率，最大支持单台投影7680*4320。 2：投影重叠区支持任意尺寸的重叠区，≥20%为佳，手动几何校正，平幕、弧幕、折幕、U幕、柱幕等。 3：融合带Gamma校正处理，多灰阶以及RGB色阶调节,投影机边缘叠加高消隐处理，使投影画面平滑过渡，对色差较大的LCD投影机也能保持色彩一致。 4：同步能力，精确同步、帧同步。 5：图像渲染引，DirectX高性能图像渲染引擎，基于融合配置信息对图像进行实时渲染。 6：鼠标状态，精准鼠标定位，真实还原鼠标各种运行状态。 7：桌面程序虚拟现实应用、OpenGL游戏窗口。 8：融合后桌面分辨率最大支持16K点对点桌面融合。 9：多屏显示功能，支持多开窗口（画中画）融合，视频、图片、采集卡（支持DirectShow）等数据源；打开窗口数量无限制（视融合主机性能而定），可随时拖拽窗口位置及缩放大小，真正实现所见及所得。 10：多媒体控制系统，高性能视频播放器，支持4K-8k极清，不超过400M码流，支持视频格式 avi、rmvb、rm、mkv、wmv、mp4、mpeg、mpg、mov等，支持图片格式 jpg、jpeg、png、bmp等。 11：融合扩展功能，支持自定义背景图支持，应用于多媒体背景，支持自定义遮罩图，支持应用于显示区域（桌面 / 播放器）遮罩。 12：融合状态，退出/融合。 13：鼠标状态，显示/隐藏/系统。 14：任务栏状态，显示/隐藏。 15：桌面显示区域，全部/最佳/主屏/自定义。 16：集群同步多台主机集群同步。 17：远程协议控制，UDP,WEBSOCKET,232串口。 18：3D系统，支持被动式3D，支持左右、上下、2D，亮度叠加之间相互切换。 | 1 |

备注：

所有设备规格参数要求为示例，投标时不同品牌、类型的设备需达到或超过以上的性能参数要求，另还需满足如下补充要求：

1、以上项目均为交钥匙工程，所有设备报价包括但不限于附属设备及耗材等，如涉及水电气改造较大，需在应标时告知，如未告知则视为包含在报价中；

2、	所有产品需提供产品手册、操作手册、培训手册等基础文档，包含（不限于）所列举的设备教学实验项目的教学文档。

3、	投标厂商需提供不少于三年的产品保修期。

4、	投标厂家需提供不少于一个月的技术培训（培训形式包括线上线下等）。